Nome comercial: Fase Móvel

SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da companhia /empresa

· 1.1 Identificador do produto · Nome comercial: Fase móvel/HR · Análise: Ácido Micofenólico em soro-plasma · Número do artigo: 46012/HR MS 10350840344 · 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas · Usos identificados Diagnóstico in vitro · Categoria de produto PC21 Produtos químicos de laboratório · Categoria de processo PROC15 Uso como reagente de laboratório · 1.3 Dados do fornecedor da ficha de dados de segurança Fornecedor/Fabricante: Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH - Am Haag 12 82166 Gräfelfing Alemanha Telefone: +49 89 18930-0 Fax: +49 89 18930-299 E-mail: mailbox@chromsystems.com Página inicial: www.chromsystems.com · Importador: Biosys Ltda. Rua Coronel Gomes Machado, 358 Centro - Niterói –RJ 24020-112 Tel.: 21 3907 2534 Fax: 21 3907 2509 E-mail: biosys@biosys.com.br Homepage: www.biosys.com.br · Informações adicionais com o Fabricante: E-mail: MSDS@chromsystems.de · Informações em caso de emergência: 0800 7226001 - RENACIAT (Rede Nacional de Centros de Informação Toxicológica)

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

· 2.1 Classificação da substância ou mistura · Classificação de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 GHS02 Inflamável. Líquido Inflamável 2 – H225 Vapor e líquido inflamáveis GHS06 Caveira e ossos cruzados Toxicidade aguda 3 H301 Tóxico caso ingerido Toxicidade aguda 3 H311 Tóxico em contato com a pele Toxicidade aguda 3 H331 Tóxico caso inalado. GHS07. Tox. Aguda 4 H302 nocivo se ingerido. Tox. Aguda 4 H312 nocivo em contato com a pele. Tox. Aguda 4 H332 nocivo se inalado. Irrit. olhos 2 H319 Causa sérias irritações ao olhos. # . 2.2 Elementos de Rotulagem - Rotulagem de acordo com o Regulamento (EC) No 1272/2008 O produto é classificado conforme a regulamentação CLP. - Pictogramas de perigo GHS02, GHS07 - Palavra de sinalização Perigo # Componentes que determinam os perigos da rotulagem: acetonitrila # Declarações de perigo H225 Líquido e vapor altamente inflamável. H302+H312+H332 noivo se ingerido, em contato com a pele ou se inalado. H319 Causa sérias irritações aos olhos. # Declarações de precaução P210 Mantenha longe do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Proibido fumar. P241 Use equipamento elétrico / de ventilação / iluminação à prova de explosão. P243 Tome medidas preventivas contra descarga estática. P280 Use luvas de proteção / roupas de proteção / proteção ocular / proteção facial. # 2.3 Outros perigos Não satisfaz os critérios para PBT ou vPvB, nos termos do Regulamento (UE) n.º 1907/2006 da Comissão, anexo XIII. # Resultados de PBT e vPvB - PBT: Não aplicável. - vPvB: Não aplicável.

SEÇÃO 3: Composição/informações sobre os ingredientes

3.2 Misturas. Descrição: Mistura das substâncias abaixo com acréscimos não perigosos Componentes perigosos. CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 Número do índice: 608-001-00-3; acetonitrila Líquido Inflamável 2 H225; Tox. Aguda .4, H312; Tox. Aguda. 4, H332; Irritação olhos 2, H319; 25-50%. Informações adicionais: Para o texto das frases de perigo listadas, consulte a seção 16.

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

# 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros - Informação geral: Imediatamente remova qualquer roupa suja pelo produto. Os sintomas de envenenamento podem ocorrer mesmo após várias horas; portanto, observação médica por pelo menos 48 horas após o acidente. - Após inalação: Forneça ar fresco. Fornecer tratamento com oxigênio se a pessoa afetada tiver dificuldade para respirar. Em caso de respiração irregular ou parada respiratória, providencie respiração artificial. Use uma bolsa respiratória ou dispositivo de respiração. Procure tratamento médico. - Após o contato com a pele: Lave imediatamente com muita água. Procure tratamento médico. . Após contato com os olhos: Lavar os olhos abertos durante vários minutos sob água corrente. Então consulte um médico. # Depois de engolir: Enxaguar a boca e depois beba muita água. Procure tratamento médico. # 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados # Dificuldade respiratória # Espasmos # Dor de cabeça # Tontura # Perda da consciência # Náusea # Irritação O que se segue aplica-se aos compostos de cianogénio / nitrilos em geral: máxima precaução! A liberação de ácido cianídrico é possível - bloqueio da respiração celular. Distúrbios cardiovasculares, dispneia, inconsciência. # 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários Nenhuma outra informação relevante disponível.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

· 5.1 Meios de extinção · Agentes extintores adequados: Pó químico de extinção de incêndios, Dióxido de carbono, espuma. · 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura Em caso de incêndio, o seguinte pode ser liberado: - Óxidos de nitrogênio (NOx) - Cianeto de hidrogênio (HCN) · 5.3 Recomendações aos bombeiros · Equipamento de proteção: Usar dispositivo de proteção respiratória autônomo. · Informação adicional Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água. Evitar que a água de combate a incêndios entre em águas superficiais ou subterrâneas.

SEÇÃO 6: Medidas contra liberação acidental

· 6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência Garanta ventilação adequada. Use equipamento de proteção. Mantenha pessoas desprotegidas afastadas. Mantenha afastado de fontes de ignição. · 6.2 Precauções ambientais: Não permitir a entrada em esgotos/águas superficiais ou subterrâneas. · 6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza: Descarte o material contaminado como resíduo de acordo com o item 13. Garanta ventilação adequada. Absorver com material de ligação a líquidos (areia, diatomita, aglutinantes universais). · 6.4 Referência a outras seções Consulte a Seção 7 para obter informações sobre manuseio seguro. Consulte a Seção 8 para obter informações sobre equipamentos de proteção individual. Consulte a Seção 13 para obter informações sobre descarte.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

· 7.1 Precauções para manuseio seguro Mantenha os recipientes hermeticamente fechados. Assegurar uma boa ventilação/exaustão no local de trabalho. Assegure uma boa ventilação interior, especialmente ao nível do chão. (Os fumos são mais pesados que o ar). · Informações sobre proteção contra incêndio e explosão: Quando aquecido o produto forma fumos inflamáveis. Mantenha as fontes de ignição afastadas - Não fume. Proteja contra cargas eletrostáticas. · 7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades · Armazenamento: · Requisitos para depósitos e recipientes: Armazenar somente no recipiente original. · Informações sobre armazenamento em uma instalação de armazenamento comum: Não obrigatório. · Mais informações sobre as condições de armazenamento: Armazene o recipiente em uma área bem ventilada. Armazenar a +18 a +30 °C. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Proteger do calor e da luz solar direta. · Classe de armazenamento: 3. . 7.3 Usos Específicos A substância/mistura é um reagente para determinação dos parâmetros indicados no rótulo. Por favor, respeite o manual de instruções.

| SEÇÃO 8: Controles de exposição/proteção pessoal |  |
| --- | --- |
| · Informações adicionais sobre o projeto de instalações técnicas: Sem dados; veja o item 7. · 8.1 Parâmetros de controle · Ingredientes com valores limite que requerem monitoramento no local de trabalho: Os métodos de medição da atmosfera do local de trabalho devem corresponder aos requisitos das normas DIN EN 482 e DIN EN 689. |  |
| 75-05-8 acetonitrila |  |
| WEL | Valor de longa exposição: 102 mg/m³, 60 ppm Valor de curta exposição: 68 mg/m³, 40 ppm |
| · Informações adicionais: As listas válidas durante a confecção foram utilizadas como base. · 8.2 Controles de exposição ·Equipamento de proteção pessoal: · Medidas gerais de proteção e higiene: Não coma ou beba durante o trabalho. Use creme de proteção da pele para proteção da pele. Remova imediatamente todas as roupas sujas e contaminadas. Lave as mãos antes das pausas e no final do trabalho. Guarde as roupas de proteção separadamente. Evite contato com os olhos e a pele. Não inale gases/fumos/aerossóis. · Proteção respiratória: Use dispositivo de proteção respiratória adequado quando altas concentrações estiverem presentes. Filtro A · Proteção das mãos: Luvas de Proteção. · Material das luvas As luvas de proteção a serem utilizadas devem estar em conformidade com as especificações da Diretiva CE 89/686/CEE e a norma relacionada EN374. · Para o contato permanente são adequadas luvas dos seguintes materiais: Borracha butílica, BR Espessura recomendada do material: > 0,7 mm Tempo de penetração: > 480 min · Como proteção contra respingos são adequadas luvas dos seguintes materiais: Borracha de fluorocarbono (Viton) Espessura recomendada do material: > 0,7 mm Tempo de penetração: > 120 min · Protetor ocular: Óculos bem selado vedados. · Proteção do corpo: Roupa de proteção leve |

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

· 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas ·Informações Gerais ·Aparência: Forma: Fluida Cor: Incolor · Odor: Característico . Limite de odor: Não determinado · Valor pH a 20° C: 4,3 · Mudança de condição Ponto de fusão/ponto de congelação: Indeterminado Ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição: > 80 °C · Ponto de inflamação: < 23 °C · Inflamabilidade (sólido, gás): Não determinada · Temperatura de ignição: > 520 °C · Temperatura de decomposição: Não determinada . Temperatura de autoignição: O produto não é auto inflamável . Propriedades explosivas: O produto não é explosivo. No entanto, é possível a formação de misturas explosivas de ar/vapor. · Limites de explosão: Inferior: > 3% vol Superior: < 20 Vol % · Pressão de vapor: Não determinada · Densidade: Não determinada · Densidade relativa: Não determinada · Densidade de vapor: Não determinada · Taxa de evaporação: Não determinada · Solubilidade em / miscibilidade com água: Totalmente miscível · Coeficiente de partição n-octanol/água: Não determinado · Viscosidade: Dinâmica: Não determinado Cinemático: Não determinado · 9.2 Outras informações Nenhuma outra informação relevante disponível.

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

· 10.1 Reatividade Os fumos podem formar uma mistura explosiva com o ar. · 10.2 Estabilidade química: Não se decompõe se usado de acordo com as especificações. · 10.3 Possibilidade de reações perigosas Forma mistura gasosa explosiva com o ar. Reage com ácidos. Reage com agentes oxidantes. · 10.4 Condições a evitar: Aquecimento. · 10.5 Materiais incompatíveis: Vários plásticos, borracha. · 10.6 Produtos de decomposição perigosa: óxidos de nitrogêncio (NOx) Cianeto de hidrogênio (ácido prússico)

| SEÇÃO 11: Informações toxicológicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| · 11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos · Toxicidade aguda Nocivo se ingerido, em contato com a pele ou se inalado. · Valores LD/LC50 relevantes para classificação: As indicações se referem às substâncias puras e constam na ficha de dados de segurança. |  |  |
| 75-05-8 acetonitrila |  |  |
| Oral Na pele Inalado | LD50 LD50 LC50/4 h | 617 mg/kg (camundongos) (OECD 401) 1327-6739 mg/kg (ratos) > 2000 mg/kg (coelhos) (OECD 402) 6.022 mg/l (camundongos) (OECD 403) 26,8 mg/l (ratos) |
| · Efeito irritante primário: · Corrosão/irritação cutânea Ligeira irritação · Lesões/irritações oculares graves Irritação das mucosas · Sensibilização respiratória ou cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. # Informação toxicológica adicional: - O que se segue aplica-se aos compostos de cianogénio / nitrilos em geral: máxima precaução! A liberação de ácido cianídrico é possível - bloqueio da respiração celular. Distúrbios cardiovasculares, dispneia, inconsciência. # · Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para reprodução) · Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. · Carcinogenicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. · Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. · STOT - exposição única: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. · STOT - exposição repetida: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. |  |  |

SEÇÃO 12: Informações Ecológicas

12.1 Toxicidade . Toxicidade aquática: São substâncias puras e são retiradas da ficha de dados de segurança do fornecedor. 67-56-1 metanol. IC5/8 d; 7300 mg/l (Scenedesmus quadricauda) (IUCLID). EC5/16 h; 680 mg/l (Pseudomonas putida) (IUCLID). NOEC/200 h; >1000 mg/l (Pseudokirchneriella subpatita). LC50/96 h; >100 mg/l (Oryzias latipes) (OECD 203) 1640 mg/l (Pimephales promelas (IUCLID). EC5/72 h; > 10000 mg/l (Pseudokirchneriella subpatita) (OECD 201). EC50/48 h; > 10000 mg/l (Daphnia magna) (IOECD 202).

.12.2 Persistência de degradabilidade Acetonitrila (informações da ficha de dados de segurança do fornecedor): Biodegradabilidade: 70%; 21 dias Diretriz da OCDE 310 Facilmente biodegradável · 12.3 Potencial bioacumulativo Acetonitrila (conforme ficha de segurança do fornecedor) Coeficiente de partição: n-octanol/ágia log Pow: - 0,34 (IUCLID) Bioacumulação não esperada · 12.4 Mobilidade no solo: Acetonitrila (Particularidades da ficha de dados de segurança do fornecedor): Distribuição entre os compartimentos ambientais Adsorção/Solo Log Koc: 1.21 Móvel em solos · Informações ecológicas adicionais: · Notas gerais: Classe de perigo para a água 2 (Regulamento Alemão) (auto-avaliação): perigoso para a água. Não permita que o produto atinja lençóis freáticos, cursos d'água ou sistema de esgoto. Perigo para a água potável mesmo se pequenas quantidades vazarem para o solo. · 12.5 Resultados da avaliação PBT e vPvB Não cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento da Comissão (UE) n.º 1907/2006, Anexo XIII. · PBT: Não aplicável. · vPvB: Não aplicável. · 12.6 Outros efeitos adversos: Não há mais informações relevantes disponíveis.

| SEÇÃO 13: Considerações de descarte |  |
| --- | --- |
| . 13.1 Métodos de tratamento de resíduos Recomendação Os resíduos do produto devem ser descartados em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE sobre Resíduos e os requisitos nacionais e locais, por exemplo, em uma instalação de incineração adequada. Deixe os produtos químicos nas embalagens originais. Transfira pequenas quantidades para contêineres de transporte aprovados. Proteja os recipientes de coleta do acesso de pessoas não autorizadas. |  |
| . Catálogo europeu de descarte |  |
| 16 05 06* | Produtos químicos de laboratório, consistindo ou contendo substâncias perigosas, inclusive misturas de produtos químicos de laboratório |
| · Embalagem não limpa: · Recomendação: As embalagens não contaminadas podem ser recicladas. As embalagens que não podem ser limpas devem ser descartadas como o produto. · Agentes de limpeza recomendados: Água, caso necessário junto com agentes de limpeza. |  |

SEÇÃO 14: Informações de transporte

- 14.1 Número UM ADR, IATA UN1648 - 14.2 Nome UN próprio para transporte - ADR, IATA ACETONITRILA

- 14.3 Classe(s) de transporte - ADR - Classe 3 Líquidos inflamáveis. . Rótulo 3

- 14.4 Grupo de embalagem - ADR, IATA II - 14.5 Perigos ambientais: Não aplicável. - 14.6 Precauções especiais para o usuário: Atenção: Líquidos inflamáveis. - Código de perigo (Kemler): 33 - 14.7 Transporte a granel conforme Anexo II Marpol - e o Código IBC Não aplicável. - Transporte/Informações Adicionais: - ADR - Quantidades limitadas (LQ) 1L - Quantidades isentas (EQ) Código: E2 - Quantidade líquida máxima por - embalagem interna: 30 ml Quantidade - líquida máxima por embalagem externa: - 500 ml - Categoria de Transporte 2 - Código de restrição do túnel D/E - "Regulamento Modelo" da UN: UN 1648 - ACETONITRILA, 3 , II

Seção 15: Informações Regulatórias

· 15.1 Regulamentações/legislações de segurança, saúde e meio ambiente específicas para a substância ou mistura: Não há mais informações disponíveis. · Diretiva 2012/18/UE · Substâncias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos ingredientes está listado. · Categoria Seveso LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS P5c · Quantidade qualificada (toneladas) para aplicação de requisitos de nível inferior 5,000 t · Quantidade qualificada (toneladas) para aplicação dos requisitos de nível superior 50.000 t · REGULAMENTO (CE) Nº 1907/2006 ANEXO XVII Condições de restrição: 3 · Regulamentos Nacionais: RDC 222:2018 CONAMA 358:2005 · Avaliação de segurança química: Não aplicável

SEÇÃO 16: Outras informações

Estas informações estão baseadas em nosso conhecimento atual. No entanto, isso não constitui uma garantia para quaisquer características específicas do produto e não estabelece uma relação contratual legalmente válida. · Motivos da alteração: 1.4 Telefone de emergência · Frases relevantes H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H302 Nocivo por ingestão. H312 Nocivo em contato com a pele. H319 Provoca irritação ocular grave. H332 Nocivo por inalação. · Dicas de treinamento: Os usuários devem ser informados, instruídos e educados adequadamente. · Abreviações e Acrônimos: ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes ELINCS: Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da American Chemical Society) LC50: Concentração letal, 50 por cento LD50: Dose letal, 50 por cento PBT: Persistente, Bioacumulativo e Tóxico vPvB: muito persistente e muito Bioacumulativo. Líquido Inflamável 2: Líquidos inflamáveis ​​– Categoria 2 Toxicidade Aguda 4: Toxicidade aguda - Categoria 4 Olho irrit 2: Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2 · * Dados em relação à versão anterior alterados.